东昌府区中等职业教育学校

校舍安全定期检查纪录
学校（盖章）                 

20   年   月   日
填表说明：

（表一）学校建筑物普查：

指现在使用的校舍的安全状况，通过普查、及时发现需要维修的内容，及时处理，以延长校舍使用寿命，同时便于及时跟踪掌握这些建筑物的使用情况，及时的组织有关人员进行维修，确保住用安全。

此表由总务处负责，如遇问题，在及时上报教育局的同时，还应申报市房管局危房鉴定处对这建筑物进行鉴定。对近几年已经改造修理房屋都要列入跟踪表里复查，及时观察变化及时上报。

（表二）学生宿舍相关物品：

首先要考虑到消防通道必须畅通，与之相应的应急灯、安全疏散标志及灭火器都应配备及悬挂到位。同时要求宿舍管理员加强责任心，每月定期检查相关设备，定期检查灭火器的有效期限。

（表三）学生食堂相关物品：

除了食堂工作人员应具备的个人卫生条件、严格把好进货外，对食堂的设备及用气、用电安全也应分别指定专人负责。并要求做到人人了解并掌握基本的消防工作知识，能及时扑灭因不慎而引起的小火。

（表四）体育器械：

这是学校体育课、活动课使用的重要教学设备，它的安全程度，将关系到学生生命的头等大事。因此，学校要负责检查这些器械的安全，及时检查并认真做好纪录。一旦发现问题，及时上报有关部门，同时将维修结果及时记录在案。

（表五）地上其他附着物：

指学校的围墙、大门、旗杆、自行车车库、临时搭建物、构筑物、树木、花坛等是否安全也属于需要经常检查项目之一，由总务处负责检查，并填写此表；发现问题、及时维修，并将维修时间与结果填写于表内。

（表六）室内悬挂物：

指教室内、办公室、实验室内的悬挂物，如广播喇叭、电视机、电扇等，也应定期检查，发现问题及时维修或更换，并认真做好维修、更换纪录。

（表七）灭火器：

指实验室、计算机房、阶梯教室等专用教室的灭火器材，要求由专人保管，定期检查灭火器的有效期限，并认真做好检查记录，由保管人填写，总务处收存，其他公共场所及校内的灭火器由总务处安排检查和记录、保管。

校舍安全检查每年春秋季开学前各检查一次，未经检查不得开学。并认真填写《校舍安全定期检查记录表》。

表一：校舍安全定期检查纪录
	序号
	幢号
	建成年份
	使用功能
	结构
	层次
	检查结果
	本次检查小结

	
	
	
	
	
	
	外墙
	内墙
	梁柱
	结构
	屋面
	栏杆扶栏
	门窗玻璃
	
	检查人员签名：

              年  月  日

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	隐患处理结果

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分管领导签名：            

年  月  日

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表二：校舍安全定期检查纪录（          位置）

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	应急措施
	本次检查小结

	
	
	
	
	暂停
使用
	立即
维修
	更换修复日期
	检查人员签名：

年  月  日

	1
	消防通道
	是否畅通无阻挡
	
	
	
	
	

	2
	消防应急灯
	是否完好
工作正常
	
	
	
	
	

	3
	消防安全指示标志
	是否完好
工作正常
	
	
	
	
	

	4
	电闸刀/触电保护装置
	是否工作
正常
	
	
	
	
	隐患处理结果

	5
	电线
	是否漏电
	
	
	
	
	分管领导签字：

               年  月  日

	6
	电源插头/插座
	是否漏电
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


表三：校舍安全定期检查纪录（学生食堂）

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	应急措施
	本次检查小结

	
	
	
	
	暂停
使用
	立即
维修
	更换修复日期
	检查人员签名：

年  月  日

	1
	燃气
	管道/闸门/灶具是否漏气
	
	
	
	
	

	2
	排油烟道
	是否定期清洗
	
	
	
	
	

	3
	电蒸饭炊具
	是否工作正常
	
	
	
	
	

	4
	电闸刀/触电保护装置
	是否工作正常
	
	
	
	
	隐患处理结果

	5
	电线
	是否漏电老化
	
	
	
	
	分管领导签名：            
年  月  日

	6
	电源插头/插座
	是否漏电
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


表四：校舍安全定期检查纪录（体育器械）
	序号
	体育
器械
名称
	放置位置
	检查结果
	措           施
	本次检查小结

	
	
	露天场地
	室内场馆
	基座牢固
	基座松动
	部件完好
	部件损坏
	连接件牢固
	连接件松动
	拆除
	暂停使用
	立即维修
	更换修
复日期
	检查人员签名：

年  月  日

	1
	单杠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	双杠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吊环
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	篮球架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	隐患处理结果

	5
	排球架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分管领导签名：            

         年  月  日

	6
	乒乓球台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	大型玩具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表五：校舍安全定期检查纪录（地上其他附属物）
	序号
	地上附着物名称
	检查结果
	措           施
	本次检查小结

	
	
	基座牢固
	基座松动
	部件完好
	部件损坏
	连接件牢固
	连接件松动
	拆除
	暂停使用
	立即维修
	更换修
复日期
	检查人员签名：

年  月  日

	1
	大门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	宣传橱窗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	旗杆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	标牌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	隐患处理结果

	5
	围墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分管领导签名：            

年  月  日

	6
	死树枯枝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	窨井盖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表六：校舍安全定期检查纪录（灭火器）
	


	序号
	放置部位
	数量
（只）
	灭火器型号
	生产厂家
	出厂日期
	检查结果
	更换补充日期
	本次检查小结

	
	
	
	
	
	
	正常有效
	已经失效
	不明丢失
	
	检查人员签名：

              年  月  日

	1
	教学楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	实训楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	综合办公楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	男生宿舍
	
	
	
	
	
	
	
	
	隐患处理结果

	5
	女生宿舍
	
	
	
	
	
	
	
	
	分管领导签名：            

              年  月  日

	6
	餐厅
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表七：校舍安全定期检查纪录（配电、避雷）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	措施
	本次检查小结

	1
	配电房、发电机房
	⑴是否有专人管理，设备是否老化
	
	
	检查人员签名：

年  月  日

	
	
	⑵是否定期检查，安全维护情况如何
	
	
	

	2
	配电箱

电器
	⑴有无接地线，接地线连接是否可靠
	
	
	

	
	
	⑵插座接地是否有错误，零线火线是否接反
	
	
	

	
	
	⑶配电箱安装是否规范，漏电保护装置是否工作正常
	
	
	隐患处理结果

	
	
	⑷空调、开水器等电器接线是否符合规范要求，保护接地是否正常
	
	
	分管领导签名：            

年  月  日

	3
	避雷
	⑴避雷接地线是否良好，接地是否可靠
	
	
	

	
	
	⑵接地线有无锈蚀严重现象，断接卡保护连接螺栓是否锈死
	
	
	

	
	
	⑶其他
	
	
	


表八：校舍安全定期检查纪录（室内外线路）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	措施
	本次检查小结

	1
	室内

电线
	⑴布线是否规范、合理，是否穿阻燃管，导线接头是否有绝缘措施
	
	
	检查人员签名：

年  月  日

	
	
	⑵有无老化、使用铝线现象
	
	
	

	
	
	⑶每幢楼是否有保护接地，接地是否符合规范要求
	
	
	

	
	
	⑷天棚吊顶内是否有过度盒，是否有裸露导线，直接在吊顶内接头现象
	
	
	

	2
	室外

电线
	⑴有无安全隐患，线路老化、破损现象。进户线瓷插保险处是否有防水弯。
	
	
	隐患处理结果

	
	
	⑵室外管线过度盒内是否有破头接线现象
	
	
	分管领导签名：            

年  月  日

	
	
	⑶室外配电箱安装是否规范，有无挡雨设施，保护是否正常
	
	
	

	
	
	⑷室外线路铺敷设是否合理、规范
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	 被检查建筑物名称：

	序号
	悬挂物名称
	检     查     结     果
	应急措施
	本次检查小结

	
	
	
	拆除
	暂停
使用
	立即
维修
	更换修复日期
	检查人员签名：

          年  月  日

	1
	吊扇
	
	
	
	
	
	

	2
	壁扇
	
	
	
	
	
	

	3
	灯具
	
	
	
	
	
	

	4
	电视机
	
	
	
	
	
	隐患处理结果

	5
	室内橱窗
	
	
	
	
	
	分管领导签名：            

年  月  日

	6
	标牌
	
	
	
	
	
	

	7
	投影机
	
	
	
	
	
	

	8
	广播喇叭
	
	
	
	
	
	


表九：校舍安全定期检查纪录（室内悬挂物）
PAGE  
10

